ES5001变压器铁芯接地电流测试仪

一、特性

ES5001变压器铁芯接地电流测试仪又名电流记录仪、钳形电流记录仪、SD卡电流记录仪等主要是为了方便高精度测量现场电流使用状态监控记录而精心设计的，采用大容量TF卡保存确保了无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性，由主机、电流钳、通讯线、电流监控软件、内存卡等组成。其广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。

ES5001变压器铁芯接地电流测试仪具有实时时钟，大屏显示，USB数据导出等功能方便易用。同时具有TF卡超大存储空间，能存储9999组数据，还具有自动存储间隔时间设定功能，从1～60分钟之间设置。

ES5001变压器铁芯接地电流测试仪监测软件具有在线实时监控与历史查询功能，具有历史数据读取、查阅、保存、分析、处理、排序、报表、打印等功能。

二、技术规格

| 量程 | 0.0mA-1000A |
| --- | --- |
| 钳口尺寸 | Φ50mm |
| 分辨率 | 0.1mA |
| 精度 | ±0.5%FS |
| 功 能 | 交流电流测量记录，在线监控记录，线路检修，故障查找 |
| 电 源 | DC6V 镍氢充电电池 1.2V×5 |
| 测试方式 | 钳形CT，均值检流 |
| 显示模式 | LCD：128dots×64dots |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 主机尺寸 | 宽高厚100mm×204mm×35mm |
| 电流钳尺寸 | 宽高厚101mm×214mm×27mm |
| 质 量 | 主机：409g（含电池） 充电器：83.5g |
|  | 电流钳：电流钳：468g |
| LCD尺寸 | 显示域：62mm×44mm |
| 采样速率 | 2次/秒 |
| 储存介质 | TF卡 |
| 数据存储 | 9999组（掉电或更换电池不会丢失数据） |
| 设定时间 | 1～60分钟内设定记录间隔时间，0分种为不自动存储 |
| 记录时间 | 节电模式下连续工作2天 |
| 实时时钟 | 有 |
| 时钟设定功能 | 有 |
| 数据接口 | 标准协议，USB传输 |
| 线路电压 | AC600V以下线路测试 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能：“OL”符号显示 |
| 电池电压 | 当电池电压降到5.2V时，电池电压低符号显示，提醒要充电，此时测量的数据同样是准确的 |
| 额定功率 | 节电模式下15mA，最大25mA |
| 引线长度 | 标准2米 |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃～60℃；70%rh以下 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上,1000V |
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |

三、型号对比

| 型号 | ES5000 | ES5001 |
| --- | --- | --- |
| 量程 | 0.0mA-200A | 0.0mA-1000A |
| 钳口尺寸 | Φ20mm | Φ50mm |
| 电流钳尺寸 | 宽高厚60mm×160mm×20mm | 宽高厚101mm×214mm×27mm |
| 质 量 | 电流钳：260g | 电流钳：468g |

四、装箱单

| 记录仪主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 电流钳 | 1个 |
| USB通讯线 | 1条 |
| 2G TF卡 | 1张 |
| 监控软件(光盘) | 1张 |
| 仪表箱 | 1个 |
| 镍氢充电电池1.2V | 5节 |
| 充电器 | 1个 |
| 说明书、保用证 | 1套 |

广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区太和镇大来南路81号2楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com