FR9010防雷专用标准电阻

一、简介

FR9010标准电阻由9 个1/2W高精度军工级线绕电阻系列组成四线制标准电阻，直接换档不需换线，携带方便代替传统的BZ3等单个电阻携带不方便切换不同电阻的问题，最高精度达0.05%，为我司特别定制的标准电阻，其阻值包含1mΩ，10mΩ， 100mΩ，1Ω，10Ω，100Ω，1KΩ，10KΩ， 100KΩ，完全满足31 号令《雷电防护装置检测资质管理办法》中规定的10-3~105 范围。主要用于接地电阻测试仪，等电位测试仪等仪器的校准。

二、技术规格

| 功 能 | 用于接地电阻测试仪，等电位测试仪等仪器的校准 |
| --- | --- |
| 量 程 | 1mΩ，10mΩ，100mΩ，1Ω，10Ω，100Ω，1KΩ，10KΩ，100KΩ |
| 精 度 | 0.05% |
| 接线方法 | 四线法 |
| 功 率 | 1/2W |
| 温度系数 | ±25ppm |
| 尺 寸 | 长宽厚：187*119*48mm |
| 测试线长 | 红色0.5m，黑色0.5m各2条 |
| 质 量 | 550g |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；70%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃～60℃；80%rh以下 |
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》 |

三、装箱单

| 仪表包 | 1个 |
| --- | --- |
| 标准电阻器 | 1台 |
| 测试线 | 4条（红黑各2条） |
| 说明书、保用证 | 1套 |

广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区太和镇大来南路81号2楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com